Прайс-лист от 12 марта 2024 г.

*НПП ЭнергоЭлектроника; тел: +7 (343) 201-10-78;  http://www.energyel.com;  e-mail: micron47@mail.ru

| ПРОДУКЦИЯ |  | Основные характеристики | ЦЕНА без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| МАЛОГАБАРИТНЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ РЗА |  |  |  |
| 1 | МИКРОН 47М | 3x115 B, 3x16 A, сенсорный дисплей | 618 000,00 |
| 2 | МИКРОН 42 | 3x65 B, 3x20 A | Дог. |
| 3 | МИКРОН 47 | 3x115 B, 3x16 A | 541 000,00 |
| 4 | МИКРОН 48 | 3x250 B, 3x18 A | 579 000,00 |
| 5 | МИКРОН 05 | Пост. напряж. 0-250 B при токе до 1А | 416 000,00 |

*Примечание: с 2021 г. НПП ЭнергоЭлектроника – индивидуальное предприятие, подробнее см. на сайте в рубрике «Контакты»

Предприятие НПП ЭнергоЭлектроника работает без НДС. При наличии продукции на складе отгрузка в течение 3 рабочих дней. Предоплата 100%. При отсутствии продукции на складе предоплата 25%, окончательная оплата 75% - за 3 рабочих дня до отгрузки. Индексация цен на установки серии МИКРОН по состоянию на 12.03.2024 г. составляет +3% в год.

Обращаем Ваше внимание, что данный прайс-лист носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Установки серии МИКРОН предназначены для использования вне сферы госрегулирования. Метрологическим обеспечением установок МИКРОН является калибровка в соответствие с 102-ФЗ. На каждый экземпляр выпускаемой продукции выдается «Сертификат о калибровке», подробнее см. на главной странице сайта: «О сертификации установок МИКРОН». В случае использования установок серии МИКРОН в сфере госрегулирования (на объектах ВПК и др.), когда поверка средств измерений (далее СИ) является обязательной, предлагаются следующие варианты:

- Самостоятельное внесение заказчиком установки МИКРОН в Госреестр СИ в единичном экземпляре (участие производителя в этом случае не требуется). Стоимость испытаний по утверждению типа СИ в ФБУ Уралтест по состоянию на 16.11.2023 г:    468 тыс. руб. без НДС.

- Использование установки МИКРОН совместно с поверенным СИ (например мультиметром, в этом случае при проверках РЗА в качестве источника тока/напряжения указывается установка МИКРОН, а в качестве поверенного СИ - мультиметр).

- На предприятии НПП ЭнергоЭлектроника в качестве образцов для производства используются несколько новых установок МИКРОН выпуска 2016-2017 гг. Для этих установок есть возможность сделать поверку и они могут быть реализованы по ценам 2016 г., см. прайс ниже. Отсчет гарантийного срока и срока эксплуатации в этом случае начинается с момента реализации.

Прайс-лист от 11 января 2016 г.

НПП ЭнергоЭлектроника; тел: +7 (343) 201-10-78;  http://www.energyel.com;  e-mail: micron47@mail.ru

| ПРОДУКЦИЯ |  | Основные характеристики | ЦЕНА без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| МАЛОГАБАРИТНЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ РЗА |  |  |  |
| 1 | МИКРОН 47М | 3x115 B, 3x16 A, сенсорный дисплей | 498 000,00 |
| 2 | МИКРОН 42 | 3x65 B, 3x20 A | 417 000,00 |
| 3 | МИКРОН 47 | 3x115 B, 3x16 A | 437 000,00 |
| 4 | МИКРОН 48 | 3x250 B, 3x18 A | 468 000,00 |
| 5 | МИКРОН 05 | Пост. напряж. 0-250 B при токе до 1А | 356 000,00 |

Комплект поставки установок МИКРОН указан в руководстве по эксплуатации на сайте в рубрике «Техподдержка». По индивидуальному заказу может быть изготовлен дополнительный комплект проводов и/или наконечников.

Информация по доставке и гарантийным обязательствам расположена на сайте в рубрике «Контакты».

Сроки изготовления установок МИКРОН зависят от загруженности производства и составляют от двух-трех недель до одного-двух месяцев.

В случае загруженности производства может быть введена очередная система заказов, просим отнестись с пониманием и делать заказы заблаговременно.